[image: image1.emf]                     STRONA  TYTUŁOWA



ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : Z01-000-0000            KOBRA wer. 11

         PRZEDMIAR ROBÓT



Budowa :  

Modernizacja instalacji c.o.

Obiekt :  

Zespół Szkół nr 3



                     Roboty instalacyjne kod CPV 45331100-7



Inwestor :  

Gmina Miejska Kościan

Adres :  

Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

[image: image2.emf]                     PRZEDMIAR  ROBÓT



ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : Z01-000-0000            KOBRA wer. 11

                      Roboty instalacyjne kod CPV 45331100-7 



Budowa :  

Modernizacja instalacji c.o. 

Obiekt :  

Zespół Szkół nr 3 



Data: 2013-05-13



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Instalowanie centralnego ogrzewania



1



KNR 402-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 432,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 10 - 15 mm



2



KNR 402-0506-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 302,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 25 mm



3



KNR 402-0513-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym i średnicy: 25 - 32 mm



4



KNR 402-0512-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 109,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm



5



KNR 402-0505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wstawienie króćca stalowego z gwintem L=100mm o średnicy: 15mm



6



KNR 215-0403-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 323,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy



średnicy nominalnej rurociągu: 15 mm



7



KNR 215-0403-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy



średnicy nominalnej rurociągu: 20 mm



8



KNR 402-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 490,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Demontaż gałązek grzejnikowych o połączeniach spawanych, o średnicy: 10 - 15 mm



9



KNR 402-0506-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Demontaż gałązek grzejnikowych o połączeniach spawanych o średnicy: 20 mm



10



KNR 402-0522-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego o wydajności cieplnej: do 30 tys. Kcal/h



11



KNR 402-0519-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Demontaż zbiornika odpowietrzającego o pojemności: do 10 dm3



12



KNR 402-0520-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 323,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej: do 5,0 m2



13



KNR 402-0520-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej: do 7,5 m2



14



KNR 401-1202-08-00 IGM Warszawa 538,560 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zeskrobanie i zmycie starej farby



(323 + 51) * 0.8 * 1.8 = 538,560

Razem   =   538,560 m2



15



KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 538,560 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem



nierówności /sfalowań powierzchni tynku/



16



KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 538,560 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

[image: image3.emf]                     PRZEDMIAR  ROBÓT



ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : Z01-000-0000            KOBRA wer. 11

                      Roboty instalacyjne kod CPV 45331100-7 



1. Instalowanie centralnego ogrzewania



Data: 2013-05-13



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



17



KNR 035-0209-04-00 IGM Warszawa 216,000 szt

  [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]



Grzejniki stalowe płytowe typu 11K z zestawem wsporników, montowane na ścianie - montaż



18



KNR 035-0209-05-00 IGM Warszawa 87,000 szt

  [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]



Grzejniki stalowe płytowe typu 21K z zestawem wsporników, montowane na ścianie - montaż



19



KNR 035-0209-05-00 IGM Warszawa 62,000 szt

  [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]



Grzejniki stalowe płytowe typu 22K z zestawem wsporników, montowane na ścianie - montaż



20



dostawa  1,000 kpl

Grzejniki płytowe - dostawa



21



KNR 215-0415-01-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa 318,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-15 z głowicą RTD-3120



22



KNR 215-0415-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 53,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-20 z głowicą RTD-3120



23



KNR 215-0415-01-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa 318,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Śrubunek grzejnikowy z odcięciem RLV15



24



KNR 215-0415-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 53,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Śrubunek grzejnikowy z odcięciem RLV20



25



KNR 402-0517-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 318,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowegoo średnicy: 15 mm i złączach gwintowanych



26



KNR 402-0517-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego,o średnicy: 20 mm i złączach gwintowanych



27



KNR 215-0415-01-41 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Odpowietrznik automatyczny TACO Hy-VENT fi 15



28



KNR 215-0128-02-00 WACETOB Warszawa 4 500,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Płukanie instalacji c.o.



29



KNR 215-0404-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 380,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Próba szczelności instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania - na 1 urządzenie.



30



KNR 215-0512-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 380,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco: z dokonaniem regulacji



31



kalk. indyw.  1,000 kpl

Wywóz i unieszkodliwienie odpadów, oraz wywóz i odsprzedaż złomu



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


