                                                                                                         Kościan, 2023-01-02
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., (Dz. U. z 2022r. poz. 1170 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż systemu klimatyzacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie przy ulicy Szczepanowskiego 1.


1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

tel. 065 512 06 22

e-mail: poczta@ops.koscian.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie przy ulicy Szczepanowskiego 1  
  
Klimatyzatory Multi Split LG lub innej firmy o podobnych parametrach
· 1 x jednostka wewnętrzna 3,5 kW (COP o wydajności nie niższej niż 3,8)
· 1 x jednostka wewnętrzna 2,5 kW (COP o wydajności nie niższej niż 4,0)
· 1 x jednostka wewnętrzna 6,2 kW (COP o wydajności nie niższej niż 3,3)
· 1 x jednostka zewnętrzna 13,0 kW (COP o wydajności nie niższej niż 4,5)
Szczegóły montażu:

· System klimatyzacji (jednostka zewnętrzna) należy usytuować na dachu budynku, na stalowej konstrukcji wsporczej. Montaż należy przeprowadzić z zachowaniem istniejącego spadku dachu, mocowanie konstrukcji do podłoża nie może powodować nieszczelności pokrycia dachowego budynku

· Instalacja chłodnicza przechodząca przez strop/ścianę musi być uszczelniona, niedopuszczalne jest pozostawienie nieobrobionych bruzd wokół rurek chłodniczych
· Instalacja chłodnicza i elektryczna około 40 metrów, montaż na dachu budynku z wykorzystaniem dźwigu. 
Zapewniamy możliwość dokonanie wizji lokalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie po wcześniejszym ustaleniu terminu.   
3. Termin realizacji zamówienia:

do 31.03.2023 r.
4. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena

5. Sposób obliczenia ceny:

Cenę należy podać zgodnie z formularzem oferty. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie.

6. Do oferty należy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

7. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis "Zapytanie ofertowe – klimatyzacja".

8. Warunki dotyczące wykonawcy (wymagane uprawnienia lub koncesje i zezwolenia, doświadczenie kwalifikacje pracowników, wymagane ubezpieczenie, urządzenia itp.):

 Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

9. Ofertę należy złożyć  do dnia 13.01.2023 roku do godz. 1100 w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan.

10. Oferty złożone po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.

11. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia:

Kierownik Działu Organizacyjnego Paweł Grodziski tel. 65 512 06 22
W załączeniu:

1. Formularz oferty.

2. Wzór umowy
3. Oświadczenie 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kościanie 

Sylwia Grupińska
