SzP-1 223.1.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843 ) zwaną dalej „ustawą”.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przebudowa dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu w budynku SzPnr1

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SIWZ opracowało:

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Powstańców Wielkopolskich

ul. Adama Mickiewicza 12

64-000 Kościan

Kościan, czerwiec 2020 r.

§ 1. Zamawiający

Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

Adres: ul. Adama Mickiewicza 12, 64-000 Kościan

NIP: 6981605615

REGON: 000739604

e-mail: szkolanr1@koscian.eu

internet www.bip.koscian.pl

tel. 65 512 04 90

fax. 511 41 43

zwany dalej „Zamawiającym”

§ 2. Przedmiot zamówienia

KOD CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu. Zadanie to obejmuje wymianę okien na ostatniej kondygnacji na okna oddymiające oraz wymianę okna na półpiętrze klatki KS2 na okno napowietrzające.

2. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:

a) demontaż istniejących okien o pow. do 2,5 m²;

b) demontaż zawiasów okiennych wbijanych;

c) montaż okien oddymiające;

d) montaż okien napowietrzające;

e) montaż okien zwykłych;

f) instalacja przeciwpożarowa dostosowana wg założeń projektu oddymiania;

g) naprawa na elewacji i na ścianach wewnętrznych po demontażu i montażu okien.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 1 do SIWZ) składająca się z:

- projektu koncepcyjnego – projektu systemu oddymiania;

- analizy symulacyjnej systemu oddymiania klatek schodowych;

- projektu architektoniczno-budowlanego;

- inwentaryzacji budowlanej;

- kosztorysu ślepego.

4. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: projektantów, kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.

5. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy – zał. nr. 7.

6. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszych warunkach.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wykonane roboty oraz rękojmię za wady fizyczne przedmiotu zamówienia wyniósł 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego.

§ 3. Zamawiający: nie dopuszcza składania ofert częściowych.

§ 4. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia 31.08.2020r.

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

* nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 2, 3, 4 ustawy;

* spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

- zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 6. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:

- oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym zał. do SIWZ nr 2,

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym zał. do SIWZ nr 3.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

§ 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tj.:

* wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem, który stanowi zał. do SIWZ nr 5.

W przypadku, gdy przedstawione w „Wykazie robót budowlanych” roboty budowlane obejmują szerszy zakres prac, niż roboty związane z przebudową dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu, wymaga się od Wykonawcy jednoznacznego określenia w ww. dokumencie robót związanych z przebudową dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu.

§ 8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany przez Wykonawcę numer faksu, e-maila zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

4. Numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane w § 1 niniejszej specyfikacji.

5. Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

- w sprawach formalnych procedury niniejszego zamówienia publicznego: Agnieszka Piątek – starszy referent e-mail: szkolanr1@koscian.eu

- w sprawach przedmiotu zamówienia: Małgorzata Ratajczak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie e-mail: szkolanr1@koscian.eu

§ 9. Sposób udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

4. Zamawiający nie planuje zebrania Wykonawców.

§ 10. Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

§ 11. Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę. Wzór formularza oferty stanowi zał. nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w przedmiocie zamówienia.

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

5. Wykonawca składa ofertę napisaną w języku polskim, techniką nieścieralną.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.

8. Wszystkie strony oferty z załącznikami proponuje się ponumerować i spiąć w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

9. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osoby określone w pkt. 6.

10. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów.

11. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać:

- formularz ofertowy;

- wypełniony kosztorys ślepy;

- oświadczenia, o których mowa w § 6 SIWZ;

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.

12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składane z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

13. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji” (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1010) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

16. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie, na I piętrze Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2020r. do godz. 10.00, w nieprzejrzystej, zabezpieczonej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili otwarcia ofert oraz oznaczonej:

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Powstańców Wielkopolskich

ul. Adama Mickiewicza 12

64-000 Kościan

Sekretariat – I piętro

„Przebudowa dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu w budynku SzPnr1”

Koperta, poza oznaczeniami podanymi powyżej, winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej spóźnionego złożenia.

2. Otwarcie ofert nastąpi 30.06.2020r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie dyrektora Szkoły, I piętro.

3. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

§ 13. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu w formularzu oferty stanowiący załącznik do SIWZ nr 6. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za cały przedmiot zamówienia.

2. Cenę należy skalkulować na podstawie dokumentacji projektowej. Zaleca się sporządzenie kosztorysu ofertowego i dołączenie go do oferty.

3. W związku z powyższym cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte z powodu błędów w dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi koszty: podatku VAT, zorganizowanie i późniejsza likwidacja placu budowy.

4. Cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

5. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będzie w złotych polskich.

§ 14. Kryteria oceny ofert

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów i ich wagi:

a) Kryterium – cena oferty               60%

Oferta z najniższą ceną brutto (z VAT) otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100 x 60% = 60,00 pkt., gdzie ilość punktów dla każdej oferty będzie wyliczona wg poniższego wzoru.

Najniższa cena brutto

Pc = ---------------------------------------------  x 100 x 60% (waga w kryterium cena)

Badana cena brutto

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium ceny za realizację zamówienia.

b) Termin płatności rachunku/faktury VAT     40%

Kryterium Termin płatności rachunku/faktury VAT będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu płatności rachunku/faktury VAT zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty – zał. do SIWZ nr 6.

Uwaga:

Najkrótszy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT wymagany przez Zamawiającego: nie może być krótszy niż 7 dni.

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty deklarowanego terminu płatności Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin płatności 7 dni kalendarzowych.

Najdłuższy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT uwzględniony do oceny ofert: 14 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT dłuższy niż 14 dni oceny ofert zostanie przyjęty okres 14 dni i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

Oferty Wykonawców zostaną ocenione wg wzoru:

Termin płatności rachunku/faktury VAT

w ofercie ocenianej

Ptp = -------------------------------------------------------- x 100 x 40% (waga w kryt. cena płat.)

Najdłuższy możliwy termin płatności

rachunku/faktury VAT (14 dni)

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę dla Zamawiającego uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (max. 100), pod względem określonych powyżej kryteriów.

P = Pc + Ptp

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

§ 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowią – Projekt umowy – zał. nr 7 do SIWZ.

§ 17. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

§ 18. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

§ 19. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20. Klauzula informacyjna

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH – Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie, tel. 65 512 04 90, mail: szkolanr1@koscian.eu;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;

- Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu w budynku SzPnr1 SzP-1 223.1.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”;

- Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki do specyfikacji:

1. Dokumentacja projektowa

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

4. Informacja o grupie kapitałowej.

5. Wykaz robót.

6. Formularz oferty.

7. Projekt umowy.

Karta gwarancji.

Oświadczenie o zatrudnieniu.

Zatwierdzający SIWZ:

– Małgorzata Ratajczak –

Dyrektor Szkoły Podstawowej

nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

w Kościanie

Kościan, dnia 16.06.2020r.