Zał. nr 1 do SIWZ

Zestawienie zużycia gazu w poszczególnych miesiącach

SzP-1 223.1.2018

| Grupa S-5 | Grupa S-2.12T |
| --- | --- |
| Styczeń: zużycie kWh: 457 569 | Styczeń: zużycie kWh: 3 798 |
| Luty: zużycie kWh: 265 227 | Luty: zużycie kWh: 2 940 |
| Marzec: zużycie: 261 423 | Marzec: zużycie: 4 407 |
| Kwiecień: zużycie: 196 845 | Kwiecień: zużycie: 4 491 |
| Maj: zużycie: 96 660 | Maj: zużycie: 3 372 |
| Czerwiec: zużycie: 29 553 | Czerwiec: zużycie: 4 656 |
| Lipiec: zużycie: 18 150 | Lipiec: zużycie: 1 041 |
| Sierpień: zużycie: 23 034 | Sierpień: zużycie: 135 |
| Wrzesień: zużycie: 74 538 | Wrzesień: zużycie: 2 781 |
| Październik: zużycie: 157 272 | Październik: zużycie: 4 899 |
| Listopad: zużycie: 279 978 | Listopad: zużycie: 4 329 |
| Grudzień: zużycie: 140 382 | Grudzień: zużycie: 4 800 |
| kWh 2 000 631 | kWh 41 649 |